## 갑지-실행가
견 적 서
견적내역서 일자 : 2026년 08월 27일 | [5 empty] | 리 더 건 설 주 식 회 사 |  |  | 견적일 : | 2026-08-27
귀하 | [8 empty] | 귀하 :
공사명 : 중 RF-CIP | [8 empty] | 공사명 :
아래 와 같이 견적 합니다
서울특별시 금천구 벚꽃로 36길, 30 KS타워 927
견 적 금 액 : | 4000000 |  |  | 4000000 |  | TEL)02-851-4550 FAX)02-851-4551
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
1. RF C.I.P | Φ600, CTC 470 | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 부대공 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 자재대 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
직접 공사비 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
분진망 설치 및 해체 |  | 1 | 식 |  |  |  | 4000000
하도자 공과잡비 |  | 5 | % |  |  |  | 0
간접 공사비 계 | [6 empty] | 4000000
합 계 | [6 empty] | 4000000
단수정리 | [6 empty] | 0
견적금액 | [6 empty] | 4000000
■ 견 적 조 건 |  |  |  |  | ■ 수 량 산 출 조 건
1) 부가세 별도. |  |  |  |  | 1) RF-CIP TYPE(Φ600mm) : C.T.C 470 mm
3) 공사용 용전, 용수, H-BEAM, 레미콘(LOSS분 포함) 지급 조건. |  |  |  |  | 2) SIDE PILE(H-350x350*12*19) : C.T.C 940 mm
4) 폐기물처리비, 민원처리비, 안전관련(신호수포함) 모든사항 "갑" 측 처리. |  |  |  |  | 3) SIDE PILE(H-350x350*12*19) : C.T.C 1410 mm
5) 천공장비 장비년식 제한 시 견적금액 변동있음. |  |  |  |  | 3) 천공장비 1대 기준.
6) 지반조사 토질조건과 현장 토질조건이 상이 할 시 설계변경 조건.
7) 소음 및 진동으로 인한 민원 발생 시 저진동 저소음 토네이도 함마 설계변경 조건.
8) 민원, 지하구조물, 지장물, 작업구간 가설휀스 간섭, 지급자재 공급지연, 기타 등으로 인한 작업대기시 대기료 정산조건.
9) 천공배출토 처리 및 H-BEAM 연결이음, 측량(시공 및 검측), 안전관리계획서 "갑"측 처리.
* 상기 견적서는 50일간 유효함.
대표이사 신 유 석 (인)

## 내역서-실행가
견 적 내 역 서
공사명 : 중 RF-CIP | [7 empty] | 견적내역서 일자 : 2026년 08월 27일
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 직접공사비
1. RF C.I.P | Φ600, CTC 470 | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 부대공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 자재대 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. RF C.I.P | Φ600, CTC 470 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RF C.I.P 천공 | 토사 | 1620 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF C.I.P 천공 | 풍화암 | 324 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF C.I.P 천공 | 연암 | 108 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF C.I.P 천공 | 경암 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 부대공 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
케이싱 설치 및 철거 | Φ600 | 1944 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
H-PILE 근입 | H-350x350*12*19 | 580 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
H-PILE 연결 | H-350x350*12*19 | 54 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
레미콘 타설 | fck=18MPa | 579.9 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
천공배출토 정리 | 정리 및 상차비 | 579.9 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
가이드월 터파기 및 되메우기 | 1.5m x 1.0m | 50 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
가이드월 손료 | H=1.0m , Φ600 | 50 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
가이드월 설치 및 해체 | H=1.0m , Φ600 | 50 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
강재소운반(H빔) | 역내 20KM | 58.3364 | TON |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
가이드월 운반 | 왕복 100KM | 1 | 회 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
항타항발기 운반 및 조립해체 | 왕복 | 1 | 회 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. 자재대 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H-350x350*12*19 | 사장 | 58.3364 | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 원도급사분
레미콘 | fck=18MPa | 591.498 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재

## 산출근거(RF-CIP)
3. RF-CIP 산출근거
공 종 | 산 출 근 거 | [23 empty] | 수 량
○ RF-C.I.P 수량산출
1. 천공
토사 | - | 1620 |  |  | m
1차 천공 (무근) |  | 1620 |  |  | / | 2 | [17 empty] | = | 810 | M
2차 천공 (절삭공) |  | 1620 |  |  | / | 2 | [17 empty] | = | 810 | M
풍화암 | - | 324 |  |  | m
천공 |  | 324 | [21 empty] | = | 324 | M
연암 | - | 108 |  |  | m
천공 |  | 108 | [21 empty] | = | 108 | M
경암 | - | 0 |  |  | m
천공 |  | 0 | [21 empty] | = | 0 | M
2. 케이싱튜브 설치 및 철거 | - | 1620 |  |  | + | 324 | [17 empty] | = | 1944 | M
풍화암까지
3. H-Pile 근입
1) H-Pile 근입 | - | 580 |  |  | M | [18 empty] | = | 580 | M
2) H-Pile 중량 | - | L = |  | 580 |  |  | m
H-300x300*10*15 | - | 580 |  |  |  | x | 94 |  | kg/m / 1000 | [14 empty] | = | 54.52 | ton
할증 |  | 54.52 |  |  |  | x | 7 |  | % | [14 empty] | = | 3.8164 | M3
[24 empty] | = | 58.3364 | M3
4-1. H-Pile 연결 | [24 empty] | 0
(가시설분)
H-300x300*10*15 | - | 54 |  | 개소 | [19 empty] | = | 54 | 개소
4-2. H-Pile 연결판
PL-600x200x14 | - | 54 |  | 개소 |  | x | 2 |  | ea | x | 0.6 |  | x | 0.2 |  | x | 0.014 | x | 7.85 |  | t/m3 |  |  | = | 1.424 | ton
PL-600x280x14 | - | 54 |  | 개소 |  | x | 2 |  | ea | x | 0.6 |  | x | 0.28 |  | x | 0.014 | x | 7.85 |  | t/m3 |  |  | = | 1.994 | ton
5. 콘크리트 타설 | - | 1620 |  |  | + | 324 |  |  | + | 108 |  |  | + | 0 | [5 empty] | = | 2052 |  | m
fck=18MPa | - | 콘크리트 타설량
|  | ( | 3.14 |  | x | 0.6 |  | ^ | 2 |  | ) | / | 4 |  | x | 2052 |  |  | m |  |  |  |  | = | 579.9 | M3
할증 |  | 579.9 |  |  | x | 2 |  | % | [15 empty] | = | 11.598 | M3
[24 empty] | = | 591.498 | M3
6. 천공배출토 정리및상차 | - | ( | 3.14 |  | x | 0.6 |  | ^ | 2 |  | ) | / | 4 |  | x | 2052 |  |  | m |  |  |  |  | = | 579.9 | M3
7. 천공배출토 잔토처리 | - | ( | 3.14 |  | x | 0.6 |  | ^ | 2 |  | ) | / | 4 |  | x | 2052 |  |  | m | x | 120 | % |  | = | 695.87 | M3
(토공사분)
8. 가이드월 터파기 및 되메우기 | - | 50 | [21 empty] | = | 50 | M
1.5m x 1.0m
9. 가이드월 설치및해체 | - | 50 | [21 empty] | = | 50 | M
H=1.0m ,
10. 가이드월 운반 | - | 1 |  |  | 회 | [18 empty] | = | 1 | 회
H=1.0m ,
11. 항타항발기 운반 및 조립해체 | - | 1 | [21 empty] | = | 1 | 회
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 천공조서(RF-CIP)
설계 파라미터
[22 empty] | 구분 | 값 | 단위 | 비고
PILE NO. | H-PILE 구간 천공 (M) | [8 empty] | H-PILE 연결 | PILE NO. | 무 근 천 공 (M) | [9 empty] | 직경 | 0.6 | m | 설계값
| 토사 |  | 풍화암 |  | 연암 |  | 경암 |  |  |  |  | 토사 |  | 풍화암 |  | 연암 |  | 경암 |  |  |  | C.T.C | 0.47 | m | 중심간거리
H-PILE | 공당 | 소계 | 공당 | 소계 | 공당 | 소계 | 공당 | 소계 | 합계 |  | 무 근 | 공당 | 소계 | 공당 | 소계 | 공당 | 소계 | 공당 | 소계 | 합계 | 구간 | 가시설 연장 | 50 | m | 벽면 연장
1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 측면말뚝 간격 | 0.94 | m
2 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 총 공수 | 108 | 공 | 연장÷C.T.C
3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | H-PILE 본수 | 54 | 본 | 총공수÷2
4 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 무근 본수 | 54 | 본 | 총공수−H-PILE
5 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
6 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
7 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 지반 조건별 평균 천공 깊이
8 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 8-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 지반조건 | 평균 깊이(m) | 해당 공수 | 총 연장(m)
9 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 토사 | 15 | 54 | 810
10 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 10-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 풍화암 | 3 | 54 | 162
11 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 11-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 연암 | 2 | 54 | 108
12 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 12-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 경암 | 0 | 0 | 0
13 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 13-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 전체(공당 평균) | 20 | 54 | 1080
14 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 14-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
16 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 16-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
17 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 17-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
18 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 18-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
19 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
20 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
21 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
22 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 22-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
23 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 23-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
24 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 24-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 25-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
26 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 26-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
27 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 27-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
28 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 28-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
29 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 29-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
30 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 30-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
31 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 31-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
32 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 32-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
33 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 33-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
34 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 34-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
35 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 35-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
36 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 36-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
37 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 37-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
38 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 38-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
39 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 39-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
40 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 40-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
41 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 41-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
42 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 42-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
43 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 43-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
44 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 44-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
45 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 45-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
46 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 46-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
47 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 47-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
48 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 48-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
49 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 49-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
50 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 50-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
51 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 51-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
52 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 52-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
53 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 53-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
54 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 54-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
29 |  | 810 |  | 162 |  | 108 |  | 0 | 580 | 54 |  |  | 810 |  | 162 |  | 0 |  | 0 | 522